Załącznik nr 1b

ZAKRES II

- Przewody światłowodowe SM LC-LC (1m) x 60 sztuk

- Przewody światłowodowe SM LC-LC (1,5m) x 60 sztuk

- Przewody światłowodowe SM LC-LC (3m) x 60 sztuk

- Przewody światłowodowe SM LC-LC (5m) x 60 sztuk

- Przewody światłowodowe SM LC-LC (8m) x 60 sztuk

- Przewody światłowodowe MM LC-LC (1m) x 60 sztuk

- Przewody światłowodowe MM LC-LC (1,5m) x 60 sztuk

- Przewody światłowodowe MM LC-LC (3m) x 60 sztuk

- Przewody światłowodowe MM LC-LC (5m) x 60 sztuk

- Przewody światłowodowe MM LC-LC (8m) x 60 sztuk

- Przewód ethernetowy kat. 5e (300m) x 2 sztuki

- Wtyki RJ45 x 1000 sztuk

- Moduł SFP 1,25 LC SM  1310nm 10km x 8 sztuk

- Adapter USB <-> DR232 zgodny z Windows 8 x 4 sztuki

- Nóż krosowniczy x 1sztuka

- Klucz uniwersalny do szaf i rozdzielni elektrycznych typ CS-4 x 4 sztuki

- Przyssawka do podłogi technicznej x 1 sztuka

- Urządzenie wielofunkcyjne x 1 sztuka

- maks. rozmiar nośnika A4

- rozdzielczość druku w czerni 2400 x 600 dpi

- rozdzielczość druku w kolorze 2400 x 600 dpi

- maks. szybkość druku mono 28 str./min.

- maks. szybkość druku kolor 28 str./min.

- typ skanera CIS

- rozdzielczość skanera 1200 x 2400 dpi

- szybkość kopiarki w czerni 28 str./min.

- szybkość kopiarki w kolorze 28 str./min.

- rozdzielczość kopiarki 600 x 1200 dpi

- funkcje specjalne zmniejszanie/powiększanie kopii: od 25 do 400 %

- interfejs Ethernet 10/100 Mbps,USB 2.0

- kolorowy ekran LCD - dotykowy 5' (12,6 cm) | procesor 400MHz

- normatywne obciążenie

- 60000 str./mies.

- Tester dla kabli BNC x 1 sztuka

- Tester dla kabli BNC, kabli telefonicznych (RJ11, RJ12), UTP/STP z wtykiem RJ45 w standardach EIA/TIA 568A/B i Token Ring oraz kabli USB A-B.

- Testowanie kabla przed i po instalacji.

- Informacje o kablu : zwarcie, połączenie proste/krosowane, terminacja jednostronna/dwustronna, brak terminacji, ciągłość żył i ekranu.

- Maksymalna długość testowanego kabla 1800 m.

- Automatyczne wyłączanie.

- w zestawie futerał ochronny.

- Media konwerter x 8 sztuk

- Zgodny ze standardami IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-LX

- Konwersja pomiędzy mediami 100/1000Base-T oraz 1000Base-LX

- Posiada łącze SFP i pracuje ze światłowodem multi lub single-mode, zasięg do 120 km

- Port TP 100/1000Base-T obsługuje auto negocjację oraz auto-MDI / MDI-X

- Okablowanie 1000Base-T: 2-pary kat. 5 / 5e / 6 UTP, zasięg do 100 metrów

- Kontrola przepływu IEEE 802.3x w Full-Duplex oraz Back-Pressure w Half-Duplex zapobiega utracie pakietów

- Obsługa funkcji auto MDI / MDI-X

- Mechanizm Store-and-Forward

- Nie blokująca się architektura przełączająca

- Kompaktowa obudowa umożliwiająca umieszczenie w obudowach zbiorczych PLANET MC (MC-700 / MC-1000R / MC-1500)

- Możliwość montażu na ścianie

- Diody LED ułatwiające diagnostykę sieci

- Miernik Elektryczny x 1 sztuka

- Napięcie stałe DC: 400mV/4V/40V/400V/1000V ?(0,8%+8)

- Impedancja wejściowa dla Udc 10MOhm,

- Napięcie zmienne AC: 4V/40V/750V,?(1%+15)

- Prąd stały DC: 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A, ?(1%+8)

- Prąd zmienny AC: 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A, ?(1,5%+8)

- Rezystancja: 400/4k/40k/400k/4M/40M, ?(1%+5) +A41

- Pomiar pojemności 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF, ?(3%+8)

- Pomiar częstotliwości 10Hz do 10MHz, ?(0,1%+3)

- Pomiar współczynnika wypełnienia 0,1% do 99,9%,

- Test diod,

- Akustyczny tester ciągłości,

- Parametry oscyloskopu:

- Czułość wejściowa: 20mV/dz-500V/dz (1-2-5)

- Podstawa czasu 100ns/dz-5s/dz (1-2-5)

- Próbkowanie: 40MS/s

- Pasmo: 8MHz

- Wyzwalanie: samoczynne / normalne / pojedynczym impulsem

- dokładność odchylania poziomego/pionowego: (0,01%+1)/(5%+1)

- pamięć: 10 obrazów oraz nastaw setup

- Funkcje specjalne:

- Praca w uśpieniu, wyświetlanie ikon, podtrzymanie ostatniego wskazania HOLD,

- Pomiar względny RELATIVE

- funkcja SETUP,

- Podłączenie do komputera przez USB,

- Podświetlany LCD

- Max wskazanie wyświetlacza 3999,

- Rozdzielczość wyświetlacza: 160x160 monochromatyczny

- Wymiary wyświetlacza 60x60 mm

- Wymiary 200x100x48 mm

- Switch x 1

| Architektura sieci LAN | GigabitEthernet |
| --- | --- |
| Liczba portów 1000BaseT (RJ45) | 48 szt. |
| Liczba gniazd GBIC | 2 szt. |
| Porty komunikacji | USB |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | CLI - Command Line Interface |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131) |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131) |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | FTP - protokół transmisji plików |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | HTTP - Hypertext Transfer Protocol |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | ICMP - Internet Control Message Protocol (RFC792) |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | IP Multicast / IGMP v1, v2, v3/ IGMP Proxy |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | IPv4 - Internet Protocol v4 (RFC 791) Upgradeable to v6 (RFC 1883) |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | RMON - Remote Monitoring |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | RMON II - Remote Monitoring ver. 2 |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | SNMP - Simple Network Management Protocol |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | SSH - Secure Shell |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | Telnet |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | TFTP - Trivial File Transfer Protocol |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | ACL bazujący na adresach MAC |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | IEEE 802.1x - Network Login |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control) |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control) |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IGMP - Internet Group Management Protocol |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IP multicast |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IP QoS |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IPv4 |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IPv6 |
| Obsługiwane protokoły i standardy | Jumbo frame support |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IGMP - Internet Group Management Protocol |
| Obsługiwane protokoły i standardy | Load Balancing |
| Obsługiwane protokoły i standardy | RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników |
| Obsługiwane protokoły i standardy | SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 |
| Obsługiwane protokoły i standardy | DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 8000 |
| Algorytm przełączania | Store-and-Forward |
| Prędkość magistrali wew. | 88 Gb/s |
| Przepustowość | 101.2 mpps |
| Bufor pamięci | 128 MB |
| Warstwa przełączania | 2 |
| Możliwość łączenia w stos | Tak |
| Maksymalna liczba urządzeń w stosie | 4 |
| Typ obudowy | rack 19" |
| Maksymalny pobór mocy | 71 Wat |
| Wyposażenie standardowe | Kabel zasilający |
| Dodatkowe informacje | Stakowanie urządzeń "FlexStack" |
| Dodatkowe informacje | Power over Ethernet Plus (PoE+) |
| Dodatkowe informacje | QoS |
| Dodatkowe informacje | 2 x 10 Gigabit Ethernet lub 2 x 1 Gigabit Ethernet SFP+ uplink ports |
| Dodatkowe informacje | Enhanced Limited Lifetime Warranty |
| Szerokość | 44.5 cm |
| Szerokość | 19 cali |
| Wysokość | 4.5 cm |
| Wysokość | 1 U |
| Głębokość | 38.6 cm |
| Masa netto | 5.9 kg |

- Switch x 1

| Architektura sieci LAN | GigabitEthernet |
| --- | --- |
| Liczba portów 1000BaseT (RJ45) | 48 szt. |
| Liczba gniazd GBIC | 2 szt. |
| Porty komunikacji | USB |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | CLI - Command Line Interface |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131) |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131) |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | FTP - protokół transmisji plików |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | HTTP - Hypertext Transfer Protocol |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | ICMP - Internet Control Message Protocol (RFC792) |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | IP Multicast / IGMP v1, v2, v3/ IGMP Proxy |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | IPv4 - Internet Protocol v4 (RFC 791) Upgradeable to v6 (RFC 1883) |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | RMON - Remote Monitoring |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | RMON II - Remote Monitoring ver. 2 |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | SNMP - Simple Network Management Protocol |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | SSH - Secure Shell |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | Telnet |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | TFTP - Trivial File Transfer Protocol |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | ACL bazujący na adresach MAC |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | IEEE 802.1x - Network Login |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control) |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control) |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IGMP - Internet Group Management Protocol |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IP multicast |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IP QoS |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IPv4 |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IPv6 |
| Obsługiwane protokoły i standardy | Jumbo frame support |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IGMP - Internet Group Management Protocol |
| Obsługiwane protokoły i standardy | Load Balancing |
| Obsługiwane protokoły i standardy | RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników |
| Obsługiwane protokoły i standardy | SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 |
| Obsługiwane protokoły i standardy | DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 8000 |
| Algorytm przełączania | Store-and-Forward |
| Prędkość magistrali wew. | 88 Gb/s |
| Przepustowość | 101.2 mpps |
| Bufor pamięci | 128 MB |
| Warstwa przełączania | 2 |
| Możliwość łączenia w stos | Tak |
| Maksymalna liczba urządzeń w stosie | 4 |
| Typ obudowy | rack 19" |
| Maksymalny pobór mocy | 55 Wat |
| Wyposażenie standardowe | Kabel zasilający |
| Dodatkowe informacje | Stakowanie urządzeń "FlexStack" |
| Dodatkowe informacje | QoS |
| Dodatkowe informacje | 2 10 Gigabit Ethernet lub 2 1 Gigabit Ethernet SFP+ uplink ports |
| Dodatkowe informacje | Enhanced Limited Lifetime Warranty |
| Dodatkowe informacje | Oprogramowanie - LAN Base image |
| Dodatkowe informacje | Optional Cisco FlexStack stacking support |
| Szerokość | 44.5 cm |
| Szerokość | 19 cali |
| Wysokość | 4.5 cm |
| Wysokość | 1 U |
| Głębokość | 29.9 cm |
| Masa netto | 4.3 kg |

- Laptop x 2

| Procesor | Intel Core 17-4712MQ (2.3 GHz, 3.3 GHz Turbo, 6 MB Cache) lub równoważny |
| --- | --- |
| nominalna rozdzielczość LCD | Min.1920 x 1080 pikseli |
| przekątna ekranu LCD | 15.6 cali |
| typ ekranu | z powłoką antyrefleksyjną |
| Wielkość pamięci RAM | Min. 16GB DDR3 |
| Pojemność dysku twardego | Min. 500 GB |
| Karta graficzna | NVIDIA GeForce GT 740M 2GB lub równoważna |
| Wyjście karty graficznej | D-Sub, HDMI |
| Karta dźwiękowa | Intel HD Graphics 4600 lub równoważna |
| Komunikacja | WiFi IEEE 802.11g/g/n, LAN 1Gbps, Bluetooth |
| Interfejs | stacja dokująca (Docking Station), USB 3.0 x 2, USB x 1 |
| Napęd optyczny | DCD +/- RW DL |
| Typ akumulatora | Litowo-jonowy 6-komorowy |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 8 PRO |
| Wymiary | Szerokość max. 377 mm Głębokość max 250 mm Wysokość max 26.6 mm |
| Waga | Max 2.44kg |
| Akcesoria | Zasilacz, bateria |